|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского изделия (внутриполостной датчик для УЗИ сканера)**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам | Соответствие | Ед. изм. | Кол-во товара |
| Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для медицинского изделия "Система ультразвуковая диагностическая медицинская LogiqBook XP", имеющегося у Заказчика в наличии | | | | |
| 1 | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии  Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот  Количество опорных частот в В-режиме  Количество допплеровских частот в В-режиме  Угол сканирования  Радиус кривизны, мм  Количество элементов  Биопсийная насадка | Наличие  4,0 - 11,0 МГц  3  4  132  10,7  128  возможность | шт | 1 |