|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского изделия (внутриполостной датчик для УЗИ сканера)**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам | Соответствие | Ед. изм. | Кол-во товара |
| Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для медицинского изделия "Система ультразвуковая диагностическая медицинская LogiqBook XP", имеющегося у Заказчика в наличии |
| 1 | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологииДиапазон переключаемых и отображаемых центральных частотКоличество опорных частот в В-режимеКоличество допплеровских частот в В-режимеУгол сканированияРадиус кривизны, ммКоличество элементовБиопсийная насадка | Наличие4,0 - 11,0 МГц 3413210,7128возможность | шт | 1 |