|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского оборудования (аудиотестер ультразвуковой)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
| **№** | Наименование | Технические характеристики | **количество** |
| 1 | Аудиометр (аудиотестер) | Аудиотестер ультразвуковой служит для определения слуховой чувствительности пациента к ультразвуку. Позволяет осуществлять раннюю и дифференциальную диагностику слуховых расстройств на основе феномена слухового восприятия ультразвука за счет костной проводимости.  Рабочая частота: (98±5) кГц.  Нестабильность рабочей частоты: ±1%.  Диапазон регулирования выходной мощности: (0-30) дБ.  Дискретность регулирования выходной мощности: 1 дБ.  Напряжение питание: 220 В, 50 Гц.  Потребляемая мощность: 25 ВА.  Габаритные размеры: (220х160х100) мм.  Масса: 1,2 кг. | 1 шт |

Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок выпуска не ранее 2020 года.

**Требования Заказчика** **к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к безопасности Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара**:

1. Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным для данного вида товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. При поставке товара Поставщик предоставляет: сертификат соответствия Госстандарта РФ или декларация о соответствии; регистрационное удостоверение МЗ РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ; товарно-транспортная накладная или иной документ подтверждающий поставку товара в адрес Заказчика; платежные документы; акт приема-передачи товара.

3. Товар должен соответствовать своему целевому назначению, указанному в техническом паспорте, руководстве (инструкции) пользователя по эксплуатации. Качество товара должно соответствовать требованиям национальных ГОСТов, международных (национальных) стандартов по безопасности и качеству.

4. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5. Товар должен быть поставлен в таре (упаковке) соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность товара при перевозке всеми видами транспорта.

6. Срок выполнения обязательств по договору:

1)Поставщик своими силами и средствами осуществляет поставку товара по адресу Заказчика: 236005, Калининградская область, город Калининград, улица Летняя, д.1. Товар поставляется в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» в соответствии со сроком поставки, который указывается в Договоре.

2)срок ввода в эксплуатацию осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки товара в кабинете по месту эксплуатации товара

3)срок проведения Поставщиком обучения (инструктажа) персонала Заказчика, осуществляющих использование и обслуживание Товара: в течение 1 (одного) дня с момента монтажа и наладки. Обучение (инструктаж) персонала Заказчика, осуществляющих использование и обслуживание товара, должно проводиться на рабочем месте.

4)срок приемки-передачи товара: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента проведения обучения.

7.Все работы по монтажу и наладке товара должны выполняться Поставщиком самостоятельно.

1. Объём предоставления гарантий качества товара:

1) Гарантии качества, надежности и безопасности товара распространяются на оборудование, все составляющие его элементы и комплектующие части на весь установленный гарантийный срок.

2) Поставщик своими силами и за свой счет устраняет любые недостатки товара, если они (или причины их возникновения) возникли в период гарантийного срока, в течение десяти дней с момента предъявления заказчиком требования об устранении недостатков.